Kapitel 9    Eisenliste

| - Angaben | - Stahlqualität - Eisenüberdeckung - zugehörige Pläne |
| --- | --- |
| - jede Eisenform erhält eine Positionsnummer | - möglichst viele gleiche Durchmesser und Formen - unterschiedliche Ø, Formen, Abmessungen und Längen erhalten verschiedene Positionsnummern |
| - einfache Formen anstreben | - Verlegbarkeit - Bearbeitungszuschläge |
| - Positionen in der Reihenfolge des Verlegens | - Stützbügel, Distanzkörbe - Distanzbügel - Montage-, Anschluss-, Verteileisen |

Checkliste für Eisenabnahme:

- auf herumliegende Eisen achten

- Stahlsorte

- Stahloberfläche: Schmutz, loser Rost

- Abbiegungen: Minimalradien, Risse

- Kontrolle von Durchmesser, Abständen, Verankerungslängen und Stössen

- spezielle Stahleinlagen: Zulagen, Wechseleisen, Anschlusseisen, Schubeisen, Distanzhalter, -bügel, -körbe

- Lage der Eisen: obere Armierung, Stabilität, Überdeckungen

- Arbeitsfugen: Rauhigheit, Sauberkeit, von Zementmilch reinigen